(Dự thảo kèm theo Tờ trình số  246 /TTr-SNN ngày 06 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày tháng 8 năm 2020 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo, hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 4422/BKHĐT-KTNN ngày 28/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lựa chọn dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 6782/BNN-TCTS ngày 16/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ý kiến về sự phù hợp của các dự án đầu tư Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dư án “Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh”;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số         /TTr-SNN ngày       /8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh với các nội dung như sau:

1. Dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

2. Nhóm dự án: nhóm C

3. Loại và cấp công trình:

- Hạng mục công trình giao thông: cấp IV

Bến cập tàu, Đường giao thông nội bộ; Nâng cấp, sửa chữa tuyến kè; Mua sắm, lắp đặt các thiết bị chuyên dụng cho Cảng cá.

- Hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật: cấp IV.

Hào công nghệ, đường ống cấp nhiên liệu ra bến cảng, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước.

- Hạng mục công trình dân dụng: cấp IV.

Mái che dọc bến cảng, bể chứa nước điều hòa kết hợp dự trữ Phòng cháy chữa cháy (PCCC), cổng và hàng rào các loại; hệ thống PCCC; sửa chữa, nâng cấp nhà phân loại cá; Ga ra để xe.

- Hạng mục công trình công nghiệp: cấp IV.

Trạm biến áp 22/0,4kV, đường dây hạ áp.

4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

5. Chủ đầu tư dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng đáp ứng quy mô cảng cá loại II theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ với 80 lượt tàu (trọng tải 500CV)/ngày vào cập cảng với lượng thủy sản qua cảng đạt 8.000 tấn/năm.

- Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cảng cá, hình thành khu dịch vụ hậu cần đáp ứng nhu cầu khai thác và neo đậu tránh trú bão của bà con ngư dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Trị.

- Đảm bảo an toàn cho người, tài sản của ngư dân Quảng Trị và khu vực miền Trung trong mùa mưa bão; kết hợp phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ các chuyến đi biển, giúp cho ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1. Hạng mục công trình giao thông:

7.1.1. Bến cập tàu: Kéo dài bến cập tàu (hiện hữu) về 02 đầu với tổng chiều dài 100m và sửa chữa, nâng cấp mặt bến hiện hữu. Trong đó:

a. Bến cập tàu đoạn 1 (phía Tây):

- Chiều dài L=80m, được chia thành 2 phân đoạn, mỗi phân đoạn 40m. Chiều rộng bến B=12,0m, cao độ mặt bến: +2,40 m; Kết cấu bến là hệ dầm bê tông cốt thép (BTCT) M400 trên nền hệ cọc BTCT M300, kích thước tiết diện cọc (40x40)cm; mặt bến kết cấu BTCT M300 dày 25cm.

- Gờ chắn bánh kết cấu bằng BTCT M400 cao 0,3m.

- Bích neo tàu: Mỗi phân đoạn 40m bố trí 2 bích (loại 15 tấn) cách nhau 32m; Bích neo cấu tạo bằng thép ống chiều dày ( = 10 mm, lõi đổ BTCT M400 liền khối.

- Đệm cập tàu bằng cao su đặc chiều dài 2,0m, được gắn với móc chôn sẵn ở vòi voi và bản tựa tàu.

b. Bến cập tàu đoạn 2 (phía Đông):

- Chiều dài L=20m, chiều rộng B=12m, cao độ mặt bến: +2,40m. Kết cấu bến là hệ dầm bê tông cốt thép (BTCT) M400 trên nền hệ cọc BTCT M300, kích thước tiết diện cọc (40x40)cm, mặt bến kết cấu BTCT M300 dày 25cm.

- Gờ chắn bánh: kết cấu bằng BTCT M400 cao 0,3m.

- Bích neo tàu: bố trí 2 bích (loại 15 tấn) cách nhau 12,5m. Bích neo cấu tạo bằng thép, lõi đổ BTCT M400 liền khối.

- Đệm cập tàu bằng cao su đặc chiều dài 2,0m, được gắn với móc chôn sẵn ở vòi voi và bản tựa tàu.

c. Bến cập tàu (hiện hữu): nâng cấp, sửa chữa mặt bến để đảm bảo cao trình đỉnh bến: +2,40m, kết cấu mặt bến bằng BTCT M300.

7.1.2. Nâng cấp, sửa chữa tuyến kè:

Chiều dài tuyến kè nâng cấp L=100m, kết cấu tường kè bằng BTCT M300 (dạng tường đứng) đặt trên nền hệ cọc BTCT M300, kích thước tiết diện cọc (30x30)cm; chiều rộng bản đáy b=2,9m, chiều cao tường h=2,25m; cao trình đỉnh kè: +2,40m.

7.1.3. Đường giao thông nội bộ:

a. Tuyến đường làm mới:

Chiều dài tuyến thiết kế dài khoảng 183,1m, tốc độ thiết kế V=30km/h; nền đường rộng 8,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề đường rộng 2x1,5m; độ dốc nền đường dốc về 2 phía, trong đó: mặt đường i=2%, lề đường i=4%. Mặt đường kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) M250 dày 18cm trên lớp bạt chống mất nước và lớp cấp phối đá dăm Dmax=37,5 dày 12cm.

b. Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nội bộ:

Sửa chữa, nâng cấp 07 tuyến đường nội bộ (N1, N2, N3, D1, D2, D3, D4) với tổng chiều dài 1.333m. Trong đó, tuyến N1 làm thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa chặt (BTNC) C19 dày 6cm, chiều rộng b=7m; lát gạch vĩa hè bằng gạch Terrazzo, thay mới bó vĩa và hố trồng cây; đối với các tuyến còn lại, chỉ sửa chữa lát lại vỉa hè bằng gạch Terrazzo, thay mới bó vĩa và hố trồng cây; mặt đường cũ giữ nguyên hiện trạng.

7.1.4. Mua sắm, lắp đặt các thiết bị chuyên dụng:

Mua sắm, lắp đặt các thiết bị chuyên dụng cho cảng cá, bao gồm: 01 Xe nâng hàng (trọng tải 2T), 06 bình bọt PCCC, 06 bảng tiêu lệnh, 01 máy bơm chữa cháy di động; 02 băng chuyền bốc dỡ hàng hóa, 01 máy bơm chìm công suất 5HP (để phục vụ vệ sinh cảng) và các thiết bị phụ trợ khác.

7.2. Hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật:

7.2.1. Hào công nghệ:

Hào công nghệ kết cấu bằng BTCT M300 chạy dọc theo bến cảng và một đoạn trên đường nội bộ làm mới tới khu vực quy hoạch khu xăng dầu, chiều dài tuyến hào L=390m; kích thước lòng trong hào bxh=(60x60)cm, thành và đáy hào bằng BTCT M300 dày 20cm, trên đỉnh bố trí tấm đan đậy kích thước (1,0x0,79x0,15)m bằng BTCT M300; đáy hào đoạn chạy dọc bến bố trí các ống nhựa HDPE đường kính D=140mm với khoảng cách 3m/ống để xả nước đọng trong hào.

7.2.2. Hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa bằng kênh BTCT M300, chiều dài tuyến kênh L=209m, khẩu độ kênh bxh=(1,5x2,0)m, tường và móng dày 15cm đặt trên lớp đệm đá dăm dày 10cm; đỉnh kênh có bố trí tấm đan (đục lỗ) kích thước (1,0x1,8x0,12)m bằng BTCT M300; Công trình trên tuyến gồm 02 cống qua đường khẩu độ bxh=(1,5x1,5)m, tổng chiều dài 02 cống là 26m.

7.2.3. Hệ thống thu gom nước thải:

Hệ thống thu gom nước thải bằng kết cấu ống cống (ly tâm đúc sẵn) D=600mm, chiều dài tuyến L=257m; trên tuyến bố trí 09 hố ga kết cấu bê tông M150, tấm đan đậy bằng BTCT M300.

7.2.4. Hệ thống cấp nước:

Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước (chạy dọc trong tuyến hào) bằng ống nhựa HDPE. Trong đó, tuyến ống chính có đường kính D100mm dài 550m; tuyến nhánh chính D75mm dài 200m; tuyến nhánh phụ cấp cho 02 cầu cảng có đường kính  D50mm dài 125m và các tuyến khác D32mm dài 80m.

7.2.5. Đường ống cấp nhiên liệu:

Xây dựng mới tuyến ống chính cấp nhiên liệu (chạy dọc trong tuyến hào) kết cấu bằng ống thép tráng kẽm D50mm dài 300m kết nối từ kho xăng dầu (hiện hữu) đi dọc theo bến cầu tàu; tuyến nhánh D32m dài 60m từ trục chính ra bến cầu; dọc bến cảng bố trí 04 điểm lấy dầu (khoảng cách 25m/điểm).

7.3. Hạng mục công trình dân dụng:

7.3.1. Mái che dọc bến cảng:

Mái che bến cảng được thiết kế bằng thép tổ hợp SS400; Thép cột có kích thước I350x210x8x10 cao 4,0m; Kèo có kích thước I350x210x8x8 dài 12,2m; các kèo liên kết với cột bằng bulong, bản mã; Xà gồ mái sử dụng xà gồ thép Z180x50x16x2,4 và C180x50x16x2,5 mạ kẽm; giữa nhịp bố trí ty xà gồ d12; mái lợp tôn mạ kẽm AZ150. Trên bến cảng bố trí đèn chiếu sáng LED và tủ điều khiển tổng.

7.3.2. Sửa chữa, nâng cấp nhà phân loại cá

- Nền nhà: Vệ sinh sạch bề mặt, đổ bù lớp bê tông M250 dày trung bình 13cm, bề mặt đánh lớp tạo cứng Sika (hoặc tương đương).

- Làm mới hệ thống cấp điện: Nguồn lấy từ nhà điều hành, các dây điện được luồn trong ống bảo hộ nhựa đàn hồi và sử dụng đèn LED chiếu sáng.

- Làm mới hệ thống cấp nước: Tuyến chính sử dụng ống nhựa PPR đường kính D32mm dài 166m, tuyến quanh nhà đi ống nhựa đường kính PPR D25mm, trung bình 8m bố trí 01 ống để cấp nước cho chợ cá.

7.3.3. Bể chứa nước điều hòa kết hợp dự trữ PCCC:

Đầu tư xây dựng mới 01 bể chứa với dung tích 186m3 (ngay sát bể hiện hữu), bể có kích thước (9,5x7,0x3,0)m kết cấu bằng BTCT M300 và kết nối với bể hiện hữu bằng 02 ống thép D200mm.

7.3.4. Cải tạo cổng, hàng rào:

a. Hàng rào phía Tây, hàng rào bao khu quy hoạch cửa hàng bán lẽ xăng dầu: Xây mới tường rào dài khoảng 454m, cao 2,3m bằng gạch không nung M75; móng, cột, giằng kết cấu bằng BTCT M250.

b. Cải tạo cổng, hàng rào nhà điều hành:

- Cổng nhà điều hành: Đập bỏ đầu trụ và xây gạch đặc vữa M75 để nâng cao trụ cổng; vệ sinh cổng, đánh sạch rêu mốc và ốp đá granite; cạo gỉ cửa lùa sắt và sơn 03 nước chống gỉ.

- Xây dựng mới hàng rào đoạn D-E theo hiện trạng hàng rào đã có.

c. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy

- Lắp đặt 01 máy bơm nước chữa cháy động cơ điện, lưu lượng Q=80m3/h, 01 máy bơm chữa cháy động cơ dieze lưu lượng Q=80m3/h và 01 máy bơm bù áp lưu lượng Q=7,2m3/h.

- Lắp đặt các họng chữa cháy vách tường tại các vị trí khu vực bảo vệ, tại mỗi họng chữa cháy bao gồm: 01 vòi chữa và 01 cuộn vòi chữa cháy D50mm, L=20m; Lắp đặt 08 hộp chữa cháy ngoài nhà, mỗi hộp bao gồm 02 cuộn vòi chữa và 02 lăng chữa cháy D65mm.

7.3.5. Gara để xe:

Gara có diện tích S=100m2, kích thước bxh=(5x20)m được chia làm 5 gian bằng kết cấu cốt thép chịu lực; Cột gara có kích thước 2C200x24, cao 2,7m so với mặt nền, chân cột được liên kết vào cổ móng kết cấu bằng BTCT M250 bằng bản mã 440x250x6 và bulong AJ16. Kèo có kích thước 2C200x20 và liên kết với cột bằng bulong D16x30; Xà gồ mái sử dụng xà gồ C100x40x2,5, giữa nhịp bố trí ty xà gồ D12 tăng cường. Mái lợp bằng tôn có lớp mạ AZ150, dày 0,48ly; nền gara lát gạch Terazzo.

7.4. Hạng mục công trình công nghiệp:

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp có công suất 630kVA-22/0,4kV đấu nối dưới đường dây 22kV hiện có, giữa khoảng cột 41/9 và 41/10 nhánh rẽ đường dây 22kV đi trạm biến áp cảng cá Cửa Tùng thuộc xuất tuyến 472TC Cửa Tùng.

- Xây dựng mới đường dây hạ áp đi trên không có chiều dài 1.287m gồm 03 tuyến, trong đó:

+ Tuyến 1 dài 494m đi kết hợp với tuyến hạ áp hiện có;

+ Tuyến 2 dài 336m đi kết hợp với tuyến hạ áp hiện có;

+ Tuyến 3 dài 457m, Trong đó: 197m đi kết hợp với tuyến hạ áp hiện có, 260m đi độc lập.

8. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT: Liên danh Công ty cổ phần Việt Tín, Công ty cổ phần xây dựng Vinacon và Viện Kỹ thuật Biển.

9. Địa điểm xây dựng: thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

10. Phương án giải phòng mặt bằng: thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Số bước thiết kế: 02

12. Giá trị tổng mức đầu tư dự án: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 37.854.011.000 | đồng; |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 869.428.000 | đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 850.907.000 | đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 3.965.464.000 | đồng; |
| - Chi phí khác: | 854.856.000 | đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 5.605.334.000 | đồng. |

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

13. Nguồn vốn đầu tư: Khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

14. Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

15. Hình thức quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trực tiếp quản lý.

16. Quản lý sử dụng: giao Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban quản lý cảng cá quản lý, khai thác và có trách nhiệm duy tu, bảo trì công trình.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của công trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); - Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); - PCT UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; - Lưu: VT, NN. | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Văn Hưng |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO